## Financiera LOT 1
Anexo "C" - Formato financiero - LOTE 1
RFQ/ ACNUR/MEX/2023/024 Contrato(s) Marco(s) para la provisión de Servicio de mantenimiento para oficinas y Centros registro del ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Chiapas y Tabasco. LOTE 1: Chiapas · COMAR ISMAN, Tapachula, Chis. · COMAR Tuxtla Gutiérrez, Chis. · CAR, Tapachula, Chis. · ACNUR PIL, Tapachula, Chis. · ACNUR FOTAP, Tapachula, Chis. · COMAR LAURELES, Tapachula, Chis. · COMAR MESOAMERICANA, Tapachula, Chis. · ACNUR Palenque, Chiapas
Nombre de la empresa ofertante:
Razón Social de la empresa ofertante:
Dirección de la empresa ofertante:
Persona de contacto de la empresa ofertante (Nombre y Teléfono ):
Persona de contacto de la empresa ofertante (correo electrónico):
Favor de enviar su cotización en hoja membretada y firmada por el representante legal de la empresa.
Proporcione: Cualquier suposición hecha para la provisión de las estimaciones sin comprometer la entrega de servicios de acuerdo con las especiaciones, Anexo A de la Solicitud de Propuestas Utilice este formulario para su propuesta financiera para los servicios indicados que dan el precio de forma fija y con todo incluido. Indique todos los precios en una sola moneda e indíquelos sin IVA. Indica el IVA aplicable en % en una columna separada. Indicar en su oferta si aplican descuentos por volumen.
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo
N1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LAS PARTIDAS DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO: LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO EN LAS BODEGAS DE CONTRATISTA,Y HASTA EL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS EN LA OBRA, ASI COMO LA MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO; PARA LA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS ,TAMBIEN DEBERAN CONSIDERARSE: LA MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS PARA:LA CARGA, ACARREO, DESDE CUALQUIER NIVEL, Y LA CARGA A CAMION , DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, ADEMÁS DEBERAN INCLUIRSE LOS COSTOS POR UTILIZACION DE MAQUINARIA ACTIVA E INACTIVA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, (DEPRECIACION, MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OPERACION) HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, RETIRANDO LOS EQUIPOS FUERA DE LA ZONA DE, UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS.
N2 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
N3 | EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ACNUR, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.
N4 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE, EN EL CASO DE UN ACCIDENTE, EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.
Costos: Precios fijos todo incluido durante la duración del Contrato Marco(s)
POR FAVOR COMPLETAR LOS COSTOS UNITARIOS PARA 2 AÑOS.
Clave | Concepto | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad Estimada Año 1 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Cantidad Estimada Año 2 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1 | Albañileria | Trabajos de albañileria referentes a reparación de muros, losas, nivelacion de pisos, pegado de azulejos o pisos, prevension de humedades, repellos, aplanados, entre otros, los trabajos se considera como de construcción pequeños -no mayores a 20 m2-. | DÍA | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
1.1 | Materiales | Grava 3/4" | M3 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
1.2 | Materiales | Cemento | BULTO | 36 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
1.3 | Materiales | Arena | M3 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2 | Plomería Agua potable. | AGUA POTABLE. Mantenimiento y revisión, correción y/o cambio de tuberias de alimentación de agua, salidas de agua, cambios de desague, revision y/o cambio de tarjas, revisión, arreglo, mejora o cambio de lavamanos y conexiones a wc y mingitorios, revisión de tanques de agua y cisternas. en general Revisión, corrección y mantenimiento de todos los sistemas de agua potable. | DÍA | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
2.1 | Materiales | Tuberia hidraulica PP-R | ML | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2.2 | Materiales | Tuberia CPVC | ML | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
2.3 | Materiales | Coples, tees, codos de 90° y 45°, reducciones, conexiones macho y hembra (union universal), tapones, valvula check, | PZA | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
2.4 | Materiales | Llave de paso general, llave de nariz y llave de angular. | PZA | 21 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
2.5 | Materiales | Coladeras | PZA | 21 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
2.6 | Materiales | Tarjas | PZA | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
2.7 | Materiales | Lavamanos | PZA | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2.8 | Materiales | wc | PZA | 12 | 0 | 0 | 15 | 0
2.9 | Materiales | llaves mezcladoras economizadoras | PZA | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2.1 | Materiales | Cespol para lavabo y lavatrastes | PZA | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2.11 | Materiales | Juego de herraje para WC para descargas en tanque de 3" | PZA | 24 | 0 | 0 | 30 | 0
3 | Plomería Sanitaria | SANITARIA. para el mantenimiento y revisión, correción, desasolve y/o cambio de tuberias sanitarias en baños y cocinas. Revision, corrección y mantenimiento en registros sanitarios en cada una de las oficinas a intervenir. | DÍA | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1 | Materiales | Tuberia Sanitaria varios diametros desde 1 1/2" hasta 8", de paredes lisas con variedad de conexiones. | ML | 150 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
3.3 | Materiales | Coples, tees, codos de 90° y 45°, reducciones, conexiones macho y hembra (union universal), tapones, bushing, coladeras de entrada universal e integrales. | PZA | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
3.4 | Materiales | Tuberia pvc de alcantarillado. | ML | 150 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
4 | Electricidad. | Mantenimiento, revisión y/o reparación de cableados electricos desde la mufa de servicio de alimentación, revision de tableros de carga, control y revision de circuitos, en caso de tener subestaciones electricas y plantas de emergencias, revision, mantenimiento, limpieza y buen funcionamiento de estas, si es requerido deberá realizar pruebas de aceite, megado red de tierra, suministro y colocación de tornilleria, inspeccion a BUSS, revisión y mantenimiento del contrl electrico, calibración, centrifugado de aceite, cambio de baterias, cambio de filtros de aceite, combustible, aire, agua, baterias, bulbo de presion,modificación mantenimiento o cambios en circuitos electricos y todo lo necesario a intervenir. | DÍA | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
4.1 | Materiales | Cable electrico flexible desde baja tension hasta alta tension.Calibres de 6 al 16 | ML | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
4.2 | Materiales | Poliducto | ML | 500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
4.3 | Materiales | chalupa reforzada | PZA | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4.4 | Materiales | Caja electrica | PZA | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
4.5 | Materiales | interruptores termomagneticoas | PZA | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
4.3 | Materiales | tapa de apagadores con placas en varios modelos | PZA | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4.4 | Materiales | tapa de contactos con placas en varios modelos | PZA | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4.5 | Materiales | Material electrico mencionado o no en esta categoría. | LOTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | Iluminación. | Revisión, cambio, mantenimiento y/o reparación de luminarias, contactos y apagadores en todas las oficinas.Pudiendo contemplarse trabajos de reubicación o instalacion de apagadores y luminarias. | PZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Aire Acondicionado | Equipos tipo mini Split, realizar la revisión del estado de la unidad evaporativa que incluye charola (mantenimiento y limpieza, voltaje de alimentación, amperaje de motor, temperatura de inyección de aire, limpieza, mantenimiento y reapriete de conexiones electricas, filtros de bujes en lo smotores, verificación del cableado de potencia y de las turbinas, revision del estado de la unidad condensadora que incluye la revision del buen funcionamiento del capacitor, voltaje de alimentación, dar mantenimiento gneral almotor de la condensadorea, lavado y peinado de serpentin y limpieza general del área. | PZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aire Acondicionado | Equipos de aire acondicionado industrial (tipo paquete o Sistemas de volumen refrigerante variable), realizar la revisión del estado de las unidades, voltaje de alimentación, amperaje de motor, temperatura de inyección de aire, limpieza, mantenimiento y reapriete de conexiones electricas, filtros de bujes en los motores, verificación del cableado de potencia y de las turbinas, revision del estado de los equipos, que incluye la revision del buen funcionamiento del capacitor, voltaje de alimentación, dar mantenimiento gneral almotor de la condensadorea, lavado y peinado de serpentin y limpieza general del área. | PZA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
8 | Carpintería | Revision, mantenimiento, reparación o cambio de puertas, cajones, muebles, escritorios, bancos, sillas, mesas, estantes y cualquier mueble en general. | DÍA | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
9 | Cerrajería | Revisión, mantenimiento y/o cambio de chapas, cerraduras, llaves. | PZA | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
10 | Tablaroca | Mantenimiento, reparación y/o resane de muros, plafones o muebles de material tablaroca incluyendo la estructura necesaria para las inslataciones. | M2 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
11 | Pintura | Mantenimiento general de las oficinas, contemplar la colocación de pintura nueva en cualquier elemento como son muros, muretes, plafones, techos, antepechos, marcos, este mantenimiento incluye utilización de aplicación de pintura anticorrosiva si el elemento lo requiere, así como la pintura en puertas metalicas, rejas, mantenimiento de barandales, protecciones, cancelerias, portones, etc. | M2 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
12 | Impermeabilizante | Reparación, mantenimiento y/o aplicación de impermeabilizante en muros, azoteas, colindancias, cubiertas o cualquier elemento que lo requiera. | M2 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
13 | Control de Acceso | Mantenimiento, corrección o cambio de elementos del control de acceso en puertas, ventanas y portones como son, cambio de baterias, conexiones electricas, reparación de instalaciones, configuración de claves. Suministro de tarjetas y llaves. | PZA | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
14 | CCTV | Mantenimiento, corrección, reparación o cambio de camaras de seguridad, elementos de circuito cerrado, verificacion de funcionamiento de alarmas, pantallas y sistema en general. | PZA | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 0 |  | SUB TOTAL | 0
[5 empty] | 16% IVA | 0 |  | 16% IVA | 0
[5 empty] | TOTAL AÑO 1 MXN | 0 |  | TOTAL AÑO 2 MXN | 0
***NOTA: TODOS LOS TRABAJOS DESCRITOS SERAN EL RESULTADO DE VISITAS QUINCENALES SEGÚN ACUERDO DE TRABAJO Y CALENDARIO, PARA LA EJECUCION DE UN PRESUPUESTO SEGÚN LAS NECESIDADES ENCONTRADA QUE DEBERÁ SER AUTORIZADO POR EL ACNUR ANTES DE SU EJECUCIÓN.
***Nota 1: Tenga en cuenta que las cifras han sido incluidas con el fin de que los postores sepan cuáles son los requisitos previstos. No constituyen ningún tipo de compromiso por parte del ACNUR de adquirir dicha cantidad. ***Nota 2: Los costos de los artículos/bienes requeridos deberán incluir los impuestos aplicables y servicio en los costos que aplique todo incluido Con el presente se confirma aceptación de términos de pago del ANUR
Comentarios oferente:
Nombre, sello y firma del Representante Legal: Empresa: Fecha:

## Financiera LOT 2
Anexo "C" - Formato financiero - LOTE 2
RFQ/ ACNUR/MEX/2023/024 Contrato(s) Marco(s) para la provisión de Servicio de mantenimiento para oficinas y Centros registro del ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Chiapas y Tabasco. LOTE 2: Tabasco · ACNUR Tenosique, Tabasco · COMAR Tenosique, Tabasco · ACNUR Villahermosa, Tabasco
Nombre de la empresa ofertante:
Razón Social de la empresa ofertante:
Dirección de la empresa ofertante:
Persona de contacto de la empresa ofertante (Nombre y Teléfono ):
Persona de contacto de la empresa ofertante (correo electrónico):
Favor de enviar su cotización en hoja membretada y firmada por el representante legal de la empresa.
Proporcione: Cualquier suposición hecha para la provisión de las estimaciones sin comprometer la entrega de servicios de acuerdo con las especiaciones, Anexo A de la Solicitud de Propuestas Utilice este formulario para su propuesta financiera para los servicios indicados que dan el precio de forma fija y con todo incluido. Indique todos los precios en una sola moneda e indíquelos sin IVA. Indica el IVA aplicable en % en una columna separada. Indicar en su oferta si aplican descuentos por volumen.
Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo
N1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LAS PARTIDAS DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO: LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO EN LAS BODEGAS DE CONTRATISTA,Y HASTA EL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS EN LA OBRA, ASI COMO LA MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO; PARA LA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS ,TAMBIEN DEBERAN CONSIDERARSE: LA MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS PARA:LA CARGA, ACARREO, DESDE CUALQUIER NIVEL, Y LA CARGA A CAMION , DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, ADEMÁS DEBERAN INCLUIRSE LOS COSTOS POR UTILIZACION DE MAQUINARIA ACTIVA E INACTIVA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, (DEPRECIACION, MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OPERACION) HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, RETIRANDO LOS EQUIPOS FUERA DE LA ZONA DE, UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS.
N2 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
N3 | EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ACNUR, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.
N4 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE, EN EL CASO DE UN ACCIDENTE, EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.
Costos: Precios fijos todo incluido durante la duración del Contrato Marco(s)
POR FAVOR COMPLETAR LOS COSTOS UNITARIOS PARA 2 AÑOS.
Clave | Concepto | ACTIVIDADES | Unidad | Cantidad Estimada Año 1 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | Cantidad Estimada Año 2 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1 | Albañileria | Trabajos de albañileria referentes a reparación de muros, losas, nivelacion de pisos, pegado de azulejos o pisos, prevension de humedades, repellos, aplanados, entre otros, los trabajos se considera como de construcción pequeños -no mayores a 20 m2-. | DÍA | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
1.1 | Materiales | Grava 3/4" | M3 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
1.2 | Materiales | Cemento | BULTO | 36 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
1.3 | Materiales | Arena | M3 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2 | Plomería Agua potable. | AGUA POTABLE. Mantenimiento y revisión, correción y/o cambio de tuberias de alimentación de agua, salidas de agua, cambios de desague, revision y/o cambio de tarjas, revisión, arreglo, mejora o cambio de lavamanos y conexiones a wc y mingitorios, revisión de tanques de agua y cisternas. en general Revisión, corrección y mantenimiento de todos los sistemas de agua potable. | DÍA | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
2.1 | Materiales | Tuberia hidraulica PP-R | ML | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2.2 | Materiales | Tuberia CPVC | ML | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
2.3 | Materiales | Coples, tees, codos de 90° y 45°, reducciones, conexiones macho y hembra (union universal), tapones, valvula check, | PZA | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
2.4 | Materiales | Llave de paso general, llave de nariz y llave de angular. | PZA | 21 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
2.5 | Materiales | Coladeras | PZA | 21 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
2.6 | Materiales | Tarjas | PZA | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
2.7 | Materiales | Lavamanos | PZA | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2.8 | Materiales | wc | PZA | 12 | 0 | 0 | 15 | 0
2.9 | Materiales | llaves mezcladoras economizadoras | PZA | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2.1 | Materiales | Cespol para lavabo y lavatrastes | PZA | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2.11 | Materiales | Juego de herraje para WC para descargas en tanque de 3" | PZA | 24 | 0 | 0 | 30 | 0
3 | Plomería Sanitaria | SANITARIA. para el mantenimiento y revisión, correción, desasolve y/o cambio de tuberias sanitarias en baños y cocinas. Revision, corrección y mantenimiento en registros sanitarios en cada una de las oficinas a intervenir. | DÍA | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1 | Materiales | Tuberia Sanitaria varios diametros desde 1 1/2" hasta 8", de paredes lisas con variedad de conexiones. | ML | 150 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
3.3 | Materiales | Coples, tees, codos de 90° y 45°, reducciones, conexiones macho y hembra (union universal), tapones, bushing, coladeras de entrada universal e integrales. | PZA | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
3.4 | Materiales | Tuberia pvc de alcantarillado. | ML | 150 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
4 | Electricidad. | Mantenimiento, revisión y/o reparación de cableados electricos desde la mufa de servicio de alimentación, revision de tableros de carga, control y revision de circuitos, en caso de tener subestaciones electricas y plantas de emergencias, revision, mantenimiento, limpieza y buen funcionamiento de estas, si es requerido deberá realizar pruebas de aceite, megado red de tierra, suministro y colocación de tornilleria, inspeccion a BUSS, revisión y mantenimiento del contrl electrico, calibración, centrifugado de aceite, cambio de baterias, cambio de filtros de aceite, combustible, aire, agua, baterias, bulbo de presion,modificación mantenimiento o cambios en circuitos electricos y todo lo necesario a intervenir. | DÍA | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
4.1 | Materiales | Cable electrico flexible desde baja tension hasta alta tension.Calibres de 6 al 16 | ML | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
4.2 | Materiales | Poliducto | ML | 500 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
4.3 | Materiales | chalupa reforzada | PZA | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4.4 | Materiales | Caja electrica | PZA | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
4.5 | Materiales | interruptores termomagneticoas | PZA | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
4.3 | Materiales | tapa de apagadores con placas en varios modelos | PZA | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4.4 | Materiales | tapa de contactos con placas en varios modelos | PZA | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
4.5 | Materiales | Material electrico mencionado o no en esta categoría. | LOTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | Iluminación. | Revisión, cambio, mantenimiento y/o reparación de luminarias, contactos y apagadores en todas las oficinas.Pudiendo contemplarse trabajos de reubicación o instalacion de apagadores y luminarias. | PZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Aire Acondicionado | Equipos tipo mini Split, realizar la revisión del estado de la unidad evaporativa que incluye charola (mantenimiento y limpieza, voltaje de alimentación, amperaje de motor, temperatura de inyección de aire, limpieza, mantenimiento y reapriete de conexiones electricas, filtros de bujes en lo smotores, verificación del cableado de potencia y de las turbinas, revision del estado de la unidad condensadora que incluye la revision del buen funcionamiento del capacitor, voltaje de alimentación, dar mantenimiento gneral almotor de la condensadorea, lavado y peinado de serpentin y limpieza general del área. | PZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aire Acondicionado | Equipos de aire acondicionado industrial (tipo paquete o Sistemas de volumen refrigerante variable), realizar la revisión del estado de las unidades, voltaje de alimentación, amperaje de motor, temperatura de inyección de aire, limpieza, mantenimiento y reapriete de conexiones electricas, filtros de bujes en los motores, verificación del cableado de potencia y de las turbinas, revision del estado de los equipos, que incluye la revision del buen funcionamiento del capacitor, voltaje de alimentación, dar mantenimiento gneral almotor de la condensadorea, lavado y peinado de serpentin y limpieza general del área. | PZA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
8 | Carpintería | Revision, mantenimiento, reparación o cambio de puertas, cajones, muebles, escritorios, bancos, sillas, mesas, estantes y cualquier mueble en general. | DÍA | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
9 | Cerrajería | Revisión, mantenimiento y/o cambio de chapas, cerraduras, llaves. | PZA | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
10 | Tablaroca | Mantenimiento, reparación y/o resane de muros, plafones o muebles de material tablaroca incluyendo la estructura necesaria para las inslataciones. | M2 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
11 | Pintura | Mantenimiento general de las oficinas, contemplar la colocación de pintura nueva en cualquier elemento como son muros, muretes, plafones, techos, antepechos, marcos, este mantenimiento incluye utilización de aplicación de pintura anticorrosiva si el elemento lo requiere, así como la pintura en puertas metalicas, rejas, mantenimiento de barandales, protecciones, cancelerias, portones, etc. | M2 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
12 | Impermeabilizante | Reparación, mantenimiento y/o aplicación de impermeabilizante en muros, azoteas, colindancias, cubiertas o cualquier elemento que lo requiera. | M2 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
13 | Control de Acceso | Mantenimiento, corrección o cambio de elementos del control de acceso en puertas, ventanas y portones como son, cambio de baterias, conexiones electricas, reparación de instalaciones, configuración de claves. Suministro de tarjetas y llaves. | PZA | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
14 | CCTV | Mantenimiento, corrección, reparación o cambio de camaras de seguridad, elementos de circuito cerrado, verificacion de funcionamiento de alarmas, pantallas y sistema en general. | PZA | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 0 |  | SUB TOTAL | 0
[5 empty] | 16% IVA | 0 |  | 16% IVA | 0
[5 empty] | TOTAL AÑO 1 MXN | 0 |  | TOTAL AÑO 2 MXN | 0
***NOTA: TODOS LOS TRABAJOS DESCRITOS SERAN EL RESULTADO DE VISITAS QUINCENALES SEGÚN ACUERDO DE TRABAJO Y CALENDARIO, PARA LA EJECUCION DE UN PRESUPUESTO SEGÚN LAS NECESIDADES ENCONTRADA QUE DEBERÁ SER AUTORIZADO POR EL ACNUR ANTES DE SU EJECUCIÓN.
***Nota 1: Tenga en cuenta que las cifras han sido incluidas con el fin de que los postores sepan cuáles son los requisitos previstos. No constituyen ningún tipo de compromiso por parte del ACNUR de adquirir dicha cantidad. ***Nota 2: Los costos de los artículos/bienes requeridos deberán incluir los impuestos aplicables y servicio en los costos que aplique todo incluido Con el presente se confirma aceptación de términos de pago del ANUR
Comentarios oferente:
Nombre, sello y firma del Representante Legal: Empresa: Fecha: