## FORMA FINANCIERA
Anexo "B" - Formato cotización
RFQ/2024/MEX/101 “Reforzamiento de escalera metálica y barandales en pasillos en el Albergue Casa Peñas, Iztapalapa, Ciudad de México”
Nombre de la empresa:
Razón Social de la empresa:
Dirección de la empresa:
Persona de contacto de la empresa (Teléfono - email):
N1 | TODOS LOS ALCANCES QUE SE INDICAN EN LAS PARTIDAS DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, ASI COMO ACTIVIDADES QUE PUDIERAN HABERSE OMITIDO PERO QUE SON NECESARIAS PARA CONSIDERAR EL PROYECTO LLAVE EN MANO, INCLUYENDO: LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO EN LAS BODEGAS DE CONTRATISTA,Y HASTA EL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS EN LA OBRA, ASI COMO LA MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALIZADO; PARA LA EJECUCION DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS ,TAMBIEN DEBERAN CONSIDERARSE: LA MANO DE OBRA EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS PARA:LA CARGA, ACARREO, DESDE CUALQUIER NIVEL, Y LA CARGA A CAMION , DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, ADEMÁS DEBERAN INCLUIRSE LOS COSTOS POR UTILIZACION DE MAQUINARIA ACTIVA E INACTIVA EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, (DEPRECIACION, MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OPERACION) HERRAMIENTA MENOR Y LIMPIEZA, RETIRANDO LOS EQUIPOS FUERA DE LA ZONA DE, UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS.
N2 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
N3 | EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE REALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO CON EL QUE SE CONSTRUIRA Y/O REMODELARA, ADEMÁS REVISAR Y AJUSTAR SI ES ENCESARIO LOS VOLUMENTES DE OBRA DEL CATALOGO COMPLETO DE CONCEPTOS CONSIDERANDOSE UN PROYECTO LLAVE EN MANO. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ACNUR, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.
N4 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE, EN EL CASO DE UN ACCIDENTE, EL CONTRATISTA ES EL UNICO RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. ASI COMO LAS PREVISONES SOCIALES Y LEGALES QUE LA OBRA REQUIERE AL TENER TODO EL PERSONAL ASEGURADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
MANTENIMIENTO ALBERGUE CASA PEÑAS. IZTAPALAPA, CDMX
ESCALERA METALICA
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORZAMIENTO EN BARANDAL DE ACERO CON POSTE CUADRADO DE 2" x 2" CAL. 20, DE 0.90 M DE ALTO, EN ESCALERA PRINCIPAL. COLOCACIÓN DE POSTES ADICIONAL INTERMEDIOS A LOS EXISTENTE. INCLUYE, SOLDADURA, ANCLAJES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 53 | 0 | 0
2 | REPARACION DE ESCALONES DE ESCALERA PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE ACABADO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO RAYADO NUEVO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 25 | 0 | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL DE ACERO PARA REFORZAMIENTO EN ALFARDA DE ESCALERA EN LAS DOS RAMPAS, INCLUYE, PERFILES DE ACERO, CONEXIONES Y MANO DE OBRA | LOTE | 1 | 0 | 0
BARANDAL EN PASILLOS
4 | REPARACION DE BARANDAL DE ACERO EN PASILLOS. INCLUYE: PERFILES CUADRADOS DE 2" x 2" Cal. 20, ANCLAJES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | LOTE | 26 | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE ESCALERA Y BARANDALES EN PASILLOS. INCLUYE: LIJADO PARA RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A 2 CAPAS, PINTURA DE ESMALTE 2 CAPAS EN COLOR GRIS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1 | 0 | 0
6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA AHULADA PARA EXTERIORES A 2 MANOS EN MURO INTERIOR DE COLINDANCIA EN ZONA DE ESCALERA, EN 2 NIVELES. INCLUYE: LIJADO DE PINTURA EXISTENTE, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 48 | 0 | 0
|  |  |  | Subtotal | 0
|  |  |  | IVA 16% | 0
|  |  |  | TOTAL MXN | 0
Nombre y firma del representante Legal: ___________________________
Empresa:
Fecha:
Aceptación de los Terminos de Pago del ACNUR: Indique si o no